NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II DIO B

ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

BOSNE I HERCEGOVINE

POSTUPAK BROJ: NU-01/22

# Poziv za dostavljanje ponuda

Predmet nabavke:

USLUGE PROKRESA DV-a I SJEČE RASTINJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, decembar 2022.godine.

- Naziv ugovornog organa:

Ugovorni organ:	JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,

Podružnica „Elektrodistribucija“, Sarajevo

Adresa:		Zmaja od Bosne br. 49

IDB/JIB: 		4200225150030

Faks: 			+387 33 751 575

Web adresa:		www.epbih.ba

Identifikacijski PDV broj:	200225150005

Broj bankovnog računa:	3389002208083857   UniCredit banka  d.d. Mostar

- Kvalifikacioni uslovi:

  - Lična sposobnost

Ponuđač je dužan, u svrhu dokazivanja lične sposobnosti, dokazati da:

- u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

- nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja 
važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

- je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

- je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tačaka a) do d), ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (notar ili organ uprave) izjavu, koja je sastavni dio ovog Poziva.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke, dužan je dostaviti sljedeće dokaze, u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan (kumulativno dvije potvrde: Potvrda Suda BiH i suda prema mjestu sjedišta ponuđača);

- izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o  potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

- potvrde nadležne poreske uprave ili, ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

- potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i  taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže Pozivom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova u formi ovjerene kopije ili originala je dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

U slučaju da ponuđač dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza iz ove tačke, oslobađa se naknadne dostave istih u gore propisanom roku.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje 3 (tri) godine računajući prije početka postupka, posebno značajne i/ili nedostatke koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

  - Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji, u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili osigurati posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke (dokaz: obična kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra).

Predmetni dokaz o ispunjavanju uslova, u formi ovjerene kopije ili originala, odabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

U slučaju da ponuđač dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza iz ove tačke, oslobađa se naknadne dostave istog u gore propisanom roku.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

  - Tehnička i profesionalna sposobnost

Uslov: Uspješno iskustvo u realizaciji predmetne nabavke, u prethodne 3 (tri) godine;

Dokaz: Spisak izvršenih ugovora sa dokazom o urednom izvršenju istih u skladu sa članom 48.stav (2) Zakona o javnim nabavkama za period od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine.

Takođe, Ponuđač mora dostaviti minimalno 1 (jednu) potvrdu o uredno izvršenim ugovorima (u običnoj kopiji), koja je u vezi sa predmetnom nabavkom. Ukoliko ponuđač dostavlja jednu potvrdu, njen iznos (odnosno vrijednost ugovora) mora biti u vrijednosti predmetne nabavke, a ako dostavlja više potvrda, njihov zbir (odnosno zbir vrijednosti ugovora) mora biti u vrijednosti predmetne nabavke.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju.

Spisak izvršenih ugovora (referentna lista) mora sadržavati sljedeće podatke: naziv druge ugovorne strane, predmet i vrijednost ugovora, te vrijeme i mjesto izvršenja ugovora.

Potvrde o uspješno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke (čl. 48. st (3) ZJN):

- naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata

- predmet ugovora

- vrijednost ugovora

- vrijeme i mjesto izvršenja ugovora

- navode o uredno izvršenim ugovorima.

Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača zatraži pisano pojašnjenje dostavljene reference.

- Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

  - Predmet nabavke su usluge prokresa DV-a i sječe rastinja na području Kantona Sarajevo.

OPŠTI USLOVI

1.	Opseg

Ovom tehničkom specifikacijom definišu se tehnički uslovi vršenja usluge sječe šume i rastinja u trasi dalekovoda i njihovo odstranjivanje sa lokacije stuba i trase dalekovoda (uvođenje šumskog reda) i kresanje grana stabala van koridora u trasi dionice dalekovoda između stubnih mjesta na području Kantona Sarajevo.

2.	Uvjeti rada

2.1.	Normalni uvjeti rada

Nadmorska visina 	Do 1000 (m)

Temperatura okoline - Maksimalna

Temperatura okoline - Minimalna

Temperatura okoline - Maksimalna prosječna dnevna	+ 40 ((C)

-  25 ((C)

+ 30 ((C)

Za unutrašnju opremu 	Klasa "-5 ((C) unutrašnja montaža"

Pritisak vjetra	700	(Pa) (34 m/s)

2.2.Posebni uvjeti rada

2.2.1.	Vlažnost

a)	Prosječna vlažnost, mjerena tokom 24 sata, ne premašuje vrijednost od 95 %;

b)	Prosječna vrijednost pritiska pare, za period od 24 sata, ne premašuje vrijednost od 22 (mbar);

c)	Prosječna vrijednost relativne vlažnosti, za period od mjesec dana, ne premašuje vrijednost od  90 %;

d)	Prosječna vrijednost pritiska pare, za period od mjesec dana, ne premašuje vrijednost od   18 (mbar);

2.2.2.	Uvjeti zagađenja zraka

Stepen zagađenja: 2 prema IEC  (specifična dužina klizne staze 20 mm/kV).

2.2.3.	Izokeraunički nivo

Izokeraunički nivo je 75.

2.2.4.	Seizmička ograničenja

Horizontalno ubrzanje: 0.5 x g;

Vertikalno ubrzanje: 0.3 x g.

2.2.5.	Sunčevo zračenje

Nivo sunčevog zračenja do 1000 (W/m2) (pri vedrom danu u podne).

3.	Karakteristike sistema

Za 35 (kV) naponski nivo:

a)	Maksimalni napon mreže					38 (kV)

b)	Frekvencija							50 ± 1% (Hz)

c)	Tretman neutralne tačke					izolovana /uzemljena

d)	Struja tropolnog kratkog spoja				12,5 (kA)

Za 20 (kV) naponski nivo:

a)	Maksimalni napon mreže					24 (kV)

b)	Frekvencija							50 ± 1% (Hz)

c)	Tretman neutralne tačke					izolovana /uzemljena

d)	Struja tropolnog kratkog spoja				16 (kA)

Za 10 (kV) naponski nivo:

a)	Maksimalni napon mreže					12 (kV)

b)	Frekvencija							50 ± 1% (Hz)

c)	Tretman neutralne tačke					izolovana /uzemljena

d)	Struja tropolnog kratkog spoja				16 (kA)

Za 0.4 (kV) naponski nivo:

a)	Nazivni napon mreže					            0,4 (kV)

b)	Frekvencija							50 ± 1% (Hz)

c)	Način uzemljenja						TN

d)	Struja tropolnog kratkog spoja				25 (kA)

4.	Mjerne jedinice

Sve mjere će biti date prema SI sistemu – Međunarodnom sistemu mjernih jedinica (Système International d’Unités) u skladu sa odredbama ISO 31 i ISO 1000.

U svim tehničkim dokumentima, nacrtima i mjernim skalama instrumenata biće korištene sljedeće jedinice, odnosno multiplikatori sljedećih mjernih jedinica:

Oznaka	Naziv jedinice	Veličina

(	Om	Električna otpornost

°C	Stepen Celzijus	Temperatura

A	Amper	Električna struja

KPa	Kilopaskal	Pritisak (apsolutni)

Kg	Kilogram	Masa

L	             Litar	Zapremina

m³	Kubni metar	Zapremina

m²	Kvadratni metar	 Površina

cm2	Kvadratni centimetar	Površina

Km	Kilometar	Dužina

m	Metar	Dužina

cm	Centimetar	Dužina

mm	Milimetar	Dužina

daN/mm²	 DekaNewton po kvadratnom milimetru 	Naprezanje

s/sec.	 Sekunda	Vrijeme

V	 Volt	Napon

W	 Watt	Snaga, fluks zračenja

5.	Jezik

Kompletna dokumentacija, nacrti i sva korespodencija između ugovarača biće na jedom od službenih jezika u BiH.

6.	Obilježavanje

Izvršilac će biti obavezan da izvrši ugradnju svih oznaka, nazivnih pločica, uputa i oznaka upozorenja koje su neophodne za sigurno obavljanje poslova,  bez dodatnih troškova Naručioca.

7.	Spisak zakona, standarda, tehničkih preporuka i ostalih dokumenata relevantnih za predmet nabavke

1.	“Uredba sa zakonskom snagom o standardizaciji” (Sl.list R BiH 13/93).

2.	“Zakon o zaštiti na radu” (Sl.list SFRJ 22/90 i R BiH 2/92).

3.	“Zakon o zaštiti okoliša” (Sl.novine Federacije BiH 33/03, 38/09)

4.	 “Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH” (Sl.novine  Federacije BiH 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10).

5.	“Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (Sl.list Kantona Sarajevo broj 24/17).

6.	“Zakon o zaštiti od požara” (Sl.list FBiH 64/09).

7.	“Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (Sl.list SFRJ 65/88 i RBiH 2/92).

8.	“Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog  napona iznad 1000 V” (Sl.list  SFRJ 4/74 i RBiH 2/92).

9.	“Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i  uređaja od požara” ( Sl.list SRBiH 74/90 i RBiH 2/92).

10.	“Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od  prenapona” (Sl.list SFRJ 7/71, 44/76 i RBiH 2/92).

11.	“Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne struje” (Sl.list SRBiH 34/88 i  RBiH 2/92).”

12.	“Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih  postrojenja” (Sl.list SFRJ 19/68 i RBiH 2/92).

13.	“Pravilnik o opremi i postupku o pružanju i organizaciji službe spasavanja u slučaju nezgode na radu” (Sl.list SFR 38/86 i RBiH 2/92).

14.	“Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju” (Sl.novine Federacije BiH 48/09, 75/09).

15.	“Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije” (Sl.novine Federacije BiH 33/10).

16.	Relevantni BAS i IEC standard, kao i relevantni dokumenti JP Elektroprivreda BiH

17.	Tehničke preporuke u elektrodistributivnoj djelatnosti.

18.	Dokumenti sistema kvaliteta JP Elektroprivreda BiH, d.d Sarajevo.

19.	Pravilnik o zaštiti na radu, JP Elektroprivreda BiH, d.d Sarajevo, broj akta: NO-01-601-7/08 od 02.02.2008.

20.	Pravilnik o održavanju elektroenergetskih objekata u elektrodistributivnoj djelatnosti Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, mart 2007.

21.	Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, uputstvo UD 63/01-05, avgust 2009.

22.	Ostali pozitivni Zakonski propisi i drugi dokumenti koji se ocijene kao relevantni u duhu dobre inženjerske prakse.

USLOVI ZA VRŠENJE USLUGE

1.	Pripreme za početak vršenja usluge

Predmetna nabavka realiziraće se u skladu sa Ugovorom koji će se zaključiti na period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu, sa Ponuđačem čija ponuda bude ocijenjena i izabrana kao najpovoljnija.

Dinamika usluga: sukcesivno – u skladu sa potrebama Naručioca. Izvršenje usluge će se vršiti prema usaglašenoj dinamici od strane Naručioca i Izvršioca usluge, a na osnovu pojedinačnih Narudžbenica izdatih od strane Naručioca.

Izvršilac usluga će u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od dana prijema Narudžbenice započeti sa vršenjem usluga.

Rok za izvršenje usluge je 30 (trideset) kalendarskih dana od dana prijema Narudžbenice.

Ukoliko Izvršilac usluge ne izvede usluge koje su predmet Ugovora u ugovorenom roku, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 1‰ (jedan promil) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka završetka. Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Izvršioca usluge obaveze da izvrši ugovor u potpunosti. Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

1.1.	Obaveze Naručioca

Obaveza Naručioca je da izvrši sljedeće:

1.	Ispostavi narudžbenicu za svaki od ugovorenih poslova;

2.	Imenuje odgovornu osobu ili nadzorni organ;

3.	Imenuje Lice za praćenje realizacije Ugovora;

4.	Obezbijedi potrebna isključenja kako bi omogućio Izvršiocu bezbjedan pristup predmetnim elektroenergetskim objektima;

5.	Obezbijedi Izvršiocu nesmetan ulazak mjestu vršenja usluge;

6.	Nakon sticanja formalno-pravnih uslova za početak realizacije Ugovora, uvede Izvršioca usluga u posao.

1.2.	Obaveze Izvršioca

Obaveza Izvršioca je da izvrši osnovne pripreme:

1.	Imenuje odgovorno lice (Voditelj građenja) sa brojem telefona (faksa) na koji se može prihvatiti poziv ovlaštene osobe Naručioca i o tome u pisanoj formi obavijestiti Naručioca;

2.	Obezbijedi dokaz o ispunjenju uslova za izvršioca u skladu sa Kantonalnim Zakonom o prostornom uređenju/Kantonalnim Zakonom o građenju.

3.	Izvršilac je obavezan da uz Ugovor dostavi:

o	detaljan plan vršenja usluge (dinamički plan) sa brojem izvršilaca i potrebnim vremenom beznaponskog stanja predmetnih elektroenergetskih objekata. Dinamički plan Izvršilac će napraviti prije početka vršenja usluga, uz saglasnost i koordinaciju sa Naručiocem. Ugovorne strane su saglasne da se ugovorni rok produžava za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile;

2.	Priprema i organizacija gradilišta

Izvršilac je po potrebi dužan obezbijediti Elaborat o uređenju gradilišta i izvšti prijavu gradilišta nadležnim kantonalnim i općinskim organima.

2.1.	Obaveze Naručioca

Obaveze Naručioca su da:

1.	Odobri Elaborat o uređenju radilišta;

2.	Distribuira dostavljeni obrazac prijave radilišta nadležnim licima ili organizacionim dijelovima: Rukovodiocu PJ distribucije na čijem području će se vršiti radovi, Službi za sigurnost i zaštitu i Službi za održavanje mreža i postrojenja;

3.	Izradi i sa Izvršiocem usaglasi Protokol o načinu obezbjeđenja beznaponskog stanja u kome će se definisati odgovorna lica, način komunikacije, način manipulacija, dinamiku usluga i druga pitanja vezana za obezbjeđenje beznaponskog stanja na objektu i provođenje pravila i mjere sigurnosti prilikom rada na elektrodistributivnim objektima;

4.	Izvršioca uvede u posao u prisustvu propisanih osoba, u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

2.2.	Obaveze Izvršioca

Obaveze Izvršioca su da:

1.	Izradi Elaborat o uređenju radilišta (po potrebi);

2.	Blagovremeno dostavi Naručiocu na odobrenje Elaborat o uređenju radilišta;

3.	Po dobijanju saglasnosti na Elaborat o uređenju radilišta, izvrši Prijavu radilišta kod nadležnih organa (općinskih i/ili kantonalnih);

4.	Dostavi Naručiocu 4 primjerka obrasca prijave radilišta;

5.	Dostavi Naručiocu spisak učesnika u građenju na propisanom obrascu.

3.	Vršenje usluge

3.1.	Obaveze Naručioca

Obaveze Naručioca su da:

1.	Obezbijedi vršenje nadzora nad vršenjem usluge putem odgovorne osobe ili Nadzornog organa, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2.	Koordinira odgovorne osobe, u skladu sa Protokolom o načinu obezbjeđenja beznaponskog stanja i obezbijedi beznaponsko stanje na objektu.

3.2.	Obaveze Izvršioca

Pored opštih uslova i pojedinačnih uslova definisanih ovim Tehničkim uslovima, Izvršilac je dužan da:

1.	Organizuje vršenje usluge u skladu sa ovim Tehničkim uslovima i usaglašenim rokovima za obezbjeđenje beznaponskog stanja;

2.	Uspostavi i vodi dokumentaciju o vršenju usluge;

3.	Da se obavezno pridržava uputa Lica za praćenje realizacije Ugovora i odgovorne osobe ili nadzornog organa imenovanog od strane Naručioca;

4.	Da najavi najmanje (48) četrdeset i osam sati prije početka vršenja usluge kako bi Naručioc blagovremeno mogao obezbijediti beznaponsko stanje.

5.	U slučaju potrebe obezbijedi vršenje usluge na više lokacija (stubnih mjesta) istovremeno;

6.	U cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, po potrebi i zahtjevu Naručioca, obezbjedi rad u poslijepodnevnim i noćnim satima radnim danima, kao i rad subotom, nedjeljom i praznikom;

7.	Izvršilac usluge se obavezuje da će trajanje beznaponskog stanja, radi vršenja usluge, biti minimalno zbog obaveza Naručioca u pogledu kontinuiranog napajanja kupaca električne energije;

8.	Izvršilac usluge treba predvidjeti mogućnost da energetsko stanje u sistemu može zahtijevati povremeno ili stalno uključenje dalekovoda u slučaju potrebe.

9.	Da prihvati eventualne reklamacije na izvršene usluge, na osnovu pisane reklamacije Naručioca;

10.	Na zahtjev Naručioca, obustavi usluge za koje se utvrdi da se izvršavaju nekvalitetno;

11.	Prilikom primopredaje izvedenih usluga preda Naručiocu originale građevinskog dnevnika i građevinske knjige;

12.	Utvrdi završetak usluge.

3.3.	Nadzor nad vršenjem usluge

Naručilac, imenovanjem odgovornih osoba ili nadzornog organa, provodi stalni nadzor nad vršenjem usluge, o čemu će pismeno obavijestiti Izvršioca.

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovornih obaveza Izvršioca sastoji se osobito od kontrole:

-	održavanje rokova;

-	utroška sredstava;

-	montaže/ugradnje robe prema tehničkoj dokumentaciji;

-	kvalitete opreme i montaže/ugradnje i provjera usklađenosti sa ponudom.

Propusti odgovornih osoba ili nadzornog organa u obavljanju dužnosti ne oslobađaju Izvršioca odgovornosti zbog upotrebe nekvalitetne robe ili nekvalitetno izvedene usluge.

Ako Izvršilac ima primjedbi na rad odgovornih osoba ili nadzornog organa, ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom, ima pravo o tome obavijestiti Naručioca koji će razmotriti primjedbe i o tome donijeti odluku.

3.4.	Odgovorno lice Izvršioca

Odgovorno lice Izvršioca (Voditelj građenja) je lice koje zadovoljava zakonski kriterij za obavljanje ove funkcije, a koje pisanim aktom određuje Izvršilac usluge i odgovoran je za organizaciju i kvalitet vršenja usluge.

Odgovorno lice Izvršioca organizuje vršenje usluge na terenu na osnovu tehničke dokumentacije i naloga odgovorne osobe ili Nadzornog organa.

Odgovorno lice Izvršioca će svakodnevno uzimati Dozvolu za rad od odgovornog lica Naručioca prije početka usluga i zaključiti istu po okončanju vršenja uslga.

Odgovorno lice Izvršioca mora poštovati sljedeće uslove:

-	Ne smije početi sa vršenjem usluge, ako prethodno nije uveden u posao od strane odgovornog lica Naručioca ili Nadzornog organa, a što se vrši upisom u Građevinski dnevnik;

-	Dužan je pridržavati se mjera propisanih u Elaboratu o uređenju radilišta i Elaboratu zaštite na radu (ako je iste potrebno obezbijediti) i obezbijediti poštovanje navedenih dokumenata od strane svih prisutnih na mjestu vršenja usluge;

-	Mora lično prisustvovati, ili dati ovlaštenje članu ekipe, prilikom izvršenja nekih specifičnih usluga (iskop kablovskog kanala i polaganja kablova, izrada kablovskih spojnica i kablovskih završnica, iskopa kanala za uzemljenje, kao i polaganja i spajanja trake za uzemljenje, iskop temelja, temeljenja i montaže TS i stubova i slično).

Odgovorno lice Izvršioca dužan je:

1.	Voditi Građevinski dnevnik i Građevinsku knjigu, u skladu sa važećim Zakonima;

2.	Utvrditi završetak usluge i dati saglasnost da se pristupi ispitivanju;

3.	Prisustvovati tehničkom pregledu objekta;

4.	Sarađivati sa odgovrnim licem ili Nadzornim organom Naručioca.

3.5.	Građevinski dnevnik i građevinska knjiga

Građevinski dnevnik i Građevinska knjiga su tehnički dokument o izgradnji/sanaciji objekta, iz kojih se može utvrditi tok i način izgradnje/sanacije objekta, kao i pojedinih faza.

Oba dokumenta vodi Izvršilac na samom objektu, od početka do završetka gradnje, a po završetku usluge, Izvršilac ih predaje Naručiocu na trajno čuvanje.

U svakom trenutku gradnje, Građevinski dnevnik mora biti dostupan Nadzornom organu, radi unošenja i uzimanja podataka, vezanih za gradnju objekta.

3.5.1.	Građevinski dnevnik

Građevinski dnevnik je knjiga sa najmanje dvostrukim indigo stranicama, u koji se svakodnevno hronološkim redom upisuju, čitko i jasno, svi važniji podaci o gradnji objekta koji mogu uticati na sigurnost i kvalitet usluga, rezultati ispitivanja i atestiranja, odstupanja od tehničke dokumentacije, vremenske prilike i temperature, podaci o isporukama materijala i opreme na gradilište, iskolčenju, pregledu gradilišta od strane inspekcijskih organa i njihovim nalazima, kao i o ostalim radovima i događajima od uticaja na sigurnost, količinu i kvalitet usluga.

Upisani podaci se svakodnevno ovjeravaju potpisima Voditelja građenja i Nadzornog organa.

Građevinski dnevnik se vodi u duplikatu, od kojih original ostaje kod Nadzornog organa, a kopija kod Izvršioca.

U Građevinski dnevnik se obavezno upisuju sljedeći važni podaci:

a)	Datum uvođenja Izvršioca u posao, podaci o voditelju građenja i licu koje je imenovano ispred Naručioca;

b)	Vrste i pozicije usluga koje se vrše, sredstvima rada, osoblju i vremenskim prilikama;

c)	Provedene mjere za zaštitu radova, za sigurnost objekta i usluga, opreme, materijala, radnika, prolaznika, saobraćaja i susjednih objekata.

d)	Zastoji i prekidi u radu, uzroci koji su ih izazvali, dužina trajanja zastoja (da li je i kada obaviješten Naručilac);

e)	Dan završetka gradnje pojedinih faza, dijelova i cjelina objekta;

f)	Kontrole vršene od strane tehničkih i drugih inspekcija, primjedbe i zahtjevi od strane Nadzornog organa i šta je urađeno.

3.5.2.	Građevinska knjiga

Građevinska knjiga objekta je sveska sa numerisanim stranicama u koju se unose tačni podaci o mjerama i količinama stvarno isporučene opreme i materijala i izvršenih usluga na objektu, sređenih po pojedinim vrstama i pozicijama.

Podatke za Građevinsku knjigu prikupljaju na gradilištu zajedno Voditelj građenja i odgovorna osoba Naručioca ili Nadzorni organ, koje  Izvršilac unosi u Građevinsku knjigu.

Vođenje svake stavke Građevinske knjige vrši se pozivom na odgovarajuću poziciju iz predračuna iz ugovora.

Svaki upis obavezno potpisuju Voditelj građenja i odgovorna osoba Naručioca.

U Građevinsku knjigu se moraju upisati sve količine i mjere, a po potrebi dati i skice za one usluge, koje se po završetku ne vide. Svaka ispravka mora biti potpisana od odgovorne osobe Naručioca ili Nadzornog organa i Voditelja građenja.

Količine nabavljenih i ugrađenih materijala, koje su upisane u Građevinsku knjigu i ovjerene potpisima ovlaštenih lica služe kao podaci za privremeni i konačni obračun između Naručioca i Izvršioca.

4.	Odgovornost za sigurnost

Izvršilac je odgovoran za sigurnost objekta i usluga, opreme i materijala, uposlenika, prolaznika, individualnih stambenih objekata, prometa, učesnika u prometu, susjednih objekata i ljudi u objektima, te će u tom smislu poduzeti sve potrebne mjere da se postigne sigurnost.

Svu odgovornost za štete koje su posljedica nekvalitetno izvedenih usluga snosi Izvršilac.

Kod usluga na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji elektroenergetskih objekata primjenjuju se odredbe  entitetskih zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata, kao i odredbe Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne struje (Sl.list SRBiH 34/88 i RBiH 2/92).

Sve usluge se izvode u beznaponskom stanju. Procedura obezbjeđenja beznaponskog stanja i obezbijeđenje mjesta rada se provodni prema Pravilniku o zaštiti na radu pri korištenju električne struje” (Sl.list SRBiH 34/88 i RBiH 2/92) i internim pravilnicima JP EP BiH.

Izvršilac je dužan provoditi sve mjere sigurnosti prilikom rada na elektrodistributivnim objektima.

Prema stepenu opasnosti od električne struje i reguliranja sigurnog pristupa elektrodistributivnim objektima i potrebe boravka osoblja, obavljena je podjela na tri zone opasnosti:

•	I zona: usluge u trasi dalekovoda na tlu i na stubu do visine 3 m.

•	II zona: od visine 3 m iznad zemlje do granice III zone.

•	III zona: zona glave stuba i zona do visine 3 m ispod ovjesišta najnižeg faznog provodnika za vodove nazivnog napona 110 kV, 4 m za vodove nazivnog napona 220 kV i 5 m za vodove nazivnog napona 400 kV.

U trećoj zoni opasnosti usluge se izvode u beznaponskom stanju. Procedura obezbijeđenja beznaponskog stanja i obezbijeđenje mjesta rada se provode prema Pravilniku o zaštiti na radu pri korišćenju električne struje (Službeni list SR BiH 34/1988).

Usluge vezane za rad na provodnicima, ovjesnoj, spojnoj opremi i izolatorima u prvoj i bilo koje usluge u drugoj zoni zaštite kada je vod pod naponom, mogu vršiti isključivo radnici koji su prošli obuku iz oblasti zaštite na radu pri korišćenju električne struje. Sve usluge iznad visine od 3 (m) iznad zemlje mogu vršiti isključivo radnici koji imaju odgovarajuće ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na visini. Odgovorna lica i radnici Izvršioca dužni su da u pogledu zaštite na radu slijede uputstva odgovorne osobe ili Nadzornog organa Naručioca.

Svim uslugama na dalekovodu od strane Izvršioca usluge mogu rukovoditi isključivo radnici sa iskustvom od minimalno 5 godina na poslovima koji su predmet nabavke.

Radnici Izvršioca su dužni da koriste odgovarajuću zaštitnu opremu i alate i mašine koji su na odgovarajući način atestirani.

5.	Uređenje mjesta vršenja usluge nakon završetka usluge

Prije početka vršenja usluge potrebno je da Izvršilac vidno označi i obezbjedi mjesto vršenja usluge u skladu sa važećim propisima za tu vrstu usluge. Nakon vršenja usluge Izvršilac je dužan da sa mjesta vršenja usluge povuče svoje radnike. Isto tako, Izvršilac će odstraniti sa mjesta vršenja usluge kompletan neupotrijebljeni materijal, otpadni materijal, mehanizaciju i sve preostale predmete, urediti i očistiti okolicu i izvršiti vraćanje u prvobitno stanje.

6.	Rješavanje šteta nastalih prilikom vršenja usluge

Izvršilac bit će potpuno odgovoran za štete koje su nastale zbog neodgovornog i nekvalitetnog izvršenja usluge i nisu bile neizbježne i platit će naknadu ili učiniti uslugu oštećenim licima po instrukcijama Naručioca.

Izvršilac odgovara za sve materijalne i nematerijalne štete, nastale Naručiocu i trećim licima krivicom Izvršioca, tokom vršenja usluga koji su predmet Ugovora i u toku garantnog perioda. Tokom realizacije ugovora, izvršilac usluga će biti direktno odgovoran za plaćanje ili kompenzaciju vlasnicima zemlje za sve štete na kućama, dvorištima, usjevima, drveću i preuzeće sve razumne mjere da izbjegne štete, tako da one budu svedene na minimum. Izvršilac usluga će biti u potpunosti obavezan za sve nastale štete osim onih neizbježnih i platiće naknadu ili učiniti uslugu oštećenim licima po instrukcijama Ugovornog organa (Naručioca);

Obaveza Izvršioca je da sa mjesnim stanovništvom, a naročito sa vlasnicima parcela preko kojih prolazi trasa elektroenergetskih objekata izgradi i tokom vršenja usluge zadrži korektan odnos.

7.	Zaštita od minskih opasnosti i opasnosti od neeksplodiranih ubojitih sredstava

Naručilac i Izvršilac su dužni poštovati dokument sistema kvaliteta Uputstvo za rad u elektrodistributivnoj djelatnosti u odnosu na minsku opasnost i opasnost od NUS-a.

8.	Zaštita na radu i zaštita od požara

Izvršilac je dužan poštovati i provoditi mjere i sredstva zaštite na radu i zaštite od požara, definisane procedurama sistema kvaliteta JP Elektroprivreda BiH.

Izvršiocu neće biti dozvoljeno bilo kakvo odstupanje od primjene mjera i sredstava zaštite na radu i zaštite od požara i svako ne pridržavanje može dovesti do odstranjivanja uposlenika Izvršioca sa mjesta vršenja usluge ili do raskida ugovora.

Sve štetne posljedice po osoblje Izvršioca i Naručioca, a koje su nastale kao posljedica nepridržavanja mjera ili neprimjene sredstava zaštite na radu i zaštite od požara idu na teret Izvršioca.

9.	Zaštita okoline prilikom vršenja usluge

Izvršilac je dužan provoditi sve mjere zaštite okoline prilikom vršenja usluge.

10.	Prašina

Izvršilac je dužan da u slučaju vršenja usluga u urbanoj zoni prilikom kojih dolazi do emisije prašine, preduzme odgovarajuće mjere za sprečavanje širenja prašine. U cilju zaštite stanovništva i materijalnih dobara od prašine vršit će se vlaženje ili prskanje okolnog terena, postavljanje barijera ili prekrivanje odgovarajućim folijama.

11.	Buka

Izvršilac je dužan da u slučaju vršenja usluga u urbanoj zoni koje mogu biti praćene povećanom bukom, organizuje vršenje usluge tokom dana (u periodu radnog vremena), a ni slučajno noću.

12.	Opasne supstance

Izvršilac je dužan dati garanciju da tokom vršenja usluge neće koristiti sredstva (hemijska, biološka) izvan standardnih sredstava propisanih za ovu vrstu djelatnosti, a koja bi privremeno ili trajno mogla da nanesu štetu na okolinu ili na drugom biljnom i životinjskom fondu ili štete po zdravlje ljudi.

13.	Odlaganje i sigurno zbrinjavanje otpada

Izvršilac je dužan pridržavati se zakonskih odredbi koje definišu odlaganje opasnog otpada.

Izvršilac je dužan organizovati da se nastali otpad u toku vršenja usluge prikuplja na određenom dijelu gradilišta i da se nakon razvrstavanja prema mogućnosti dalje upotrebe usmjeri na adekvatno zbrinjavanje ili deponiju.

14.	Uređenje prostora i vraćanje u prvobitno stanje

Izvršilac je dužan urediti prostor nakon vršenja usluge i vratiti ga u prvobitno stanje, a svi troškovi idu na teret Izvršioca.

15.	Ispitivanja i Interni tehnički pregled

Završni prijem i ispitivanje vrši se u skladu sa odgovarajućom procedurom sistema kvaliteta JP Elektroprivreda BiH.

16.	Dokumentacija

Izvršilac kompletira i dostavlja Naručiocu dokumentaciju za konačan obračun, na osnovu dokumentacije koju je izradio ovlašteni predstavnik Izvršioca i ovjerio odgovorni radnik ili Nadzorni organ imenovan od strane Naručioca, koju čine:

-	Pozitivno mišljenje Komisije, formirane od strane Naručioca;

-	Građevinski dnevnik;

-	Građevinska knjiga.

Naručilac kontroliše dokumentaciju i ukoliko je odobrava, pravi Zapisnik o izvršenim uslugama. Jedan primjerak Zapisnika dostavlja Izvršiocu.

Izvršilac priprema fakturu uz koju prilaže i ovjereni primjerak Zapisnika i dostavlja je Naručiocu na plaćanje.

Naručilac ima prava na:

- Naručilac ima pravo da kontroliše kvalitet izvršenih usluga, te njihovu usaglašenost sa tehničkom specifikacijom;

- Naručilac ima pravo da utiče na radni postupak izvršioca usluga, te da zabrani izvršenje usluge ukoliko se ono vrši na način koji nije u skladu sa tehničkim uslovima Ugovornog organa i opšteprihvaćenim radnim postupcima i metodama;

- Odgovorno lice Naručioca ima pravo da obustavi uslugu u slučaju da procijeni da su ugroženi životi i zdravlje radnika izvršioca i/ili trećih lica koji se mogu slučajno naći u zoni vršenja usluge, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

VRŠENJE USLUGE

1.	Opći dio

Dionice 10, 20 i 35 (kV) dalekovoda na kojima je potrebno izvršiti prokres trase, kao i odgovarajuće količine, navedene su u tabeli 3.1.

Tabela 3.1: Dionice 10, 20 i 35 (kV) dalekovoda sa pripadajućim količinama

| R.B. | NAZIV DIONICE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DV 35 kV Blažuj - Ilijaš | m2 | 25.000,00 |
| 2 | DV 10 kV Mrkovići | m2 | 35.000,00 |
| 3 | DV 10 kV Nahorevo | m2 | 25.000,00 |
| 4 | DV 10 kV Blažuj Crkva | m2 | 20.000,00 |
| 5 | DV 35 kV Pratača | m2 | 15.000,00 |
| 6 | DV 35 kV Famos - Bjelašnica | m2 | 40.000,00 |
| 7 | DV 10 kV Legno | m2 | 10.000,00 |
| 8 | DV 10 kV Presjenica | m2 | 10.000,00 |
| 9 | DV 10 kV Čakle - Grebak | m2 | 40.000,00 |
| 10 | DV 10 kV odcjep za TS Gunjani | m2 | 15.000,00 |
| 11 | DV 10 kV Kahrimani | m2 | 20.000,00 |
| 12 | DV 10 kV Hadžići - ULR 8-103 | m2 | 10.000,00 |
| 13 | DV 10 kV odcjep za TS Relej Orman | m2 | 20.000,00 |
| 14 | DV 10 kV Vladojevići | m2 | 16.000,00 |
| 15 | DV 10 kV Bioča | m2 | 30.000,00 |
| 16 | DV 10 kV Srednje | m2 | 12.000,00 |
| 17 | DV 10 kV odcjep za TS Vidotinu (LR 65-5 do LR 65-7) | m2 | 12.000,00 |
| 18 | DV 10 kV odcjep za TS Vidotinu (LR 5-38 do LR 5-37) | m2 | 24.000,00 |
| 19 | DV 10 kV Visojevica - Stublina | m2 | 12.000,00 |
| 20 | DV 10 kV Podsokolina - Luka Žorci | m2 | 20.000,00 |
| Ukupno: | m2 | 411.000,00 |

Predmetne usluge, osim sječe šume u trasi DV-a, podrazumijevaju i usluge na sječi šume i niskog rastinja unutar stubnog mjesta, kao i njihovo ostranjivanje sa lokacije stuba (u širini od 2 m oko stuba).

2.	Priprema

Prije početka izvršenja usluge, odnosno 10 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora, Izvršilac usluge je dužan da sačini Elaborat o uređenju gradilišta i da isti prije planiranog početka izvršenja usluga dostavi nadležnom inspekcijskom organu i Naručiocu.

Elaborat o uređenju gradilišta treba da sadrži:

-	Pripremu i obezbijeđenje gradilišta;

-	Plan mjera zaštite na radu i obezbijeđenje mjera prve pomoći;

-	Način obezbjeđenja ukrštanih objekata;

-	Detaljan dinamički plan usluga;

-	Opis metoda rada sa podacima o angažovanoj mehanizaciji;

-	Rješenje o imenovanju odgovornog lica Izvršioca usluge.

Izvršilac usluge je dužan izraditi dinamički plan izvršenja usluge (sa nazivom, rokovima početka i kraja usluge za svaku dionicu DV-a). Dinamički plan odobrava i ovjerava Naručilac.

Tehničku dokumentaciju je potrebno dostaviti u 4 (četiri) primjerka.

Naručilac u roku od 5 radnih dana od prijema Elaborata o uređenju gradilišta imenuje Lice za praćenje realizacije Ugovora i lice za koordinaciju poslova (Voditelj radova/usluga) i o tome pismeno obavještava Izvršioca usluge. Za svaku pojedinačnu dionicu DV-a, imenuje se Voditelj radova/usluga putem Naloga za rad.

3.	Vršenje usluge

Usluge će se izvršavati po dinamici usklađenoj sa Naručiocem tako da beznaponska pauza na predmetnim dalekovodima bude što je moguće kraća.

Prokres se po potrebi može vršiti na dvije lokacije istovremeno.

Usluge će se izvršavati u vremenu od 08:00 – 15:00 sati radnim danima, a ukoliko se iskaže potreba od strane Naručioca u svrhu kontinuiranog napajanja potrošača električnom energijom, izvršenje usluge će se obavljati i van radnog vremena (po potrebi, u skladu sa obostranim dogovorom).

Naručioc se preko Voditelja radova/usluga obavezuje da Izvršioca usluge uvede u posao i da mu obezbjedi isključenje DV-a po potrebi.

Prokres dalekovodnih trasa izvršiti u širini od minimalno 12 (m) (6 m sa obje strane trase)   za 10 i 20 (kV) DV, odnosno u širini od minimalno 16 (m) (8 m sa obje strane trase) za 35 (kV) DV.

Sigurnosna udaljenost od bilo kog dijela elektroenergetskog voda  pod naponom mora biti u skladu sa važećim tehničkim normativima.

Na prelazu trase preko voćnjaka potkresati sve voćke koje se nađu na udaljenosti manjoj od propisane sigurnosne udaljenosti od faznog vodiča mjereno od bilo kojeg dijela voćke.

Za visoko drveće provjeriti da li prilikom obaranja okomito na trasu može doći do približavanja manjeg od sigurnosne udaljenosti od vodiča u neotklonjenom položaju.

Za načinjene štete na objektima trećih lica, koje mogu nastupiti u toku vršenja usluga odgovoran je Izvršilac usluga i svi troškovi sanacije i isplate šteta idu na njegov teret.

Izvršilac je dužan poznavati zakonske propise iz predmetne oblasti i pridržavati se relevantnih zakonskih odredbi za svo vrijeme vršenja usluga.

Šumske sastojine – stabla na postojećem prosjeku obarati u pravcu trase. Stablo u proširenju prosjeka obarati unutar prosjeka, iznimno paralelno sa trasom ili u šumu ukoliko ta stabla svojom masom prijete da ugroze fazne vodiče eventualnim padom na iste.

Visina panja posječenih stabala treba da iznosi 1/3 debljine stabla na panju.

Kod četinarskih šuma i pojedinačnih četinarskih stabala obavezna je uspostava propisanog šumskog reda, a koji se ogleda u sljedećem:

-	guljenje panjeva posječenih stabala

-	guljenje tehničkog drveta (ljetna sezona sječe)

-	slaganje grana i ovrška u gromade sa debljim krajem u sredini (plast)

-	koru oguljenog panja i tehničkog drveta složiti u sredinu gromade

-	gromade se ne smiju slagati uz živa dubeća stabla, na podmladnim površinama i na mjestima koja su udaljena do  10m od saobraćajnice sve u cilju sprečavanja pojave šumskih požara. Gromade moraju biti složene na dijelu trase na kojem neće smetati odvijanju daljnjih radova na trasi elektroenergetskih objekata

-	ustavljena stabla (ustava) oboriti sječom stabla koje je napravilo ustavu, a ako nije moguće ista obilježiti jasnim znacima upozorenja, a sve u cilju zaštite ljudskih života.

Prilikom sječe šumskih sastojina obavezna je primjena propisanih mjera zaštite na radu. Prilikom radova na sječi – proširenju šumskog prosjeka na dijelovima na kojima trasa prelazi područja JP-a Šumarstva na kantonalnom nivou obavezno iste obavijestiti o vremenu sječe radi blagovremene realizacije posječene drvne mase.

Ako nije drugačije dogovoreno, odgovorno lice Izvršioca je dužan svu drvenu masu predati vlasniku šume, da ne bi došlo do krađe drvene mase i zahtjeva za nadoknadu od strane vlasnika.

Sječa voćnih stabala (jabuke, kruške i dr.), koja se nalaze u koridoru trase elektroenergetskog voda u pravilu se ne sijeku prije montaže vodiča (ukoliko ne smetaju montaži). Nakon montaže vodiča ocjenjuje se koja stabla ugrožavaju sigurnost voda i tada se odlučuje  o sječi.

Izvršilac usluga se treba pridržavati sljedećeg:

-	Da obavi uspostavu šumskog reda na dijelu trase obrasle listopadnim vrstama, na način da stabalca složi u prugu paralelno sa trasom DV-a (dvije do tri pruge) te iznimno okomito na pravac trase DV-a. Ovu obavezu ispoštovati na dijelovima trase datim na gazdovanje i upravljanje preduzećima šumarstva;

-	Ustavljena stabla (ustava) obori sječom stabla koje je napravilo ustavu, a ako nije moguće, ista obilježi jasnim znacima upozorenja, a sve u cilju zaštite ljudskih života;

-	Prilikom izvršenja usluge na sječi – proširenju šumskog prosjeka, na dijelovima na kojima trasa prelazi područje kantonalnih javnih preduzeća za gospodarenje šumama, ista obavijesti o vremenu sječe, radi blagovremenog odvoza posječene drvne mase;

-	Nakon izvršene sječe, očisti radnu stazu širine 3 (m) kroz sredinu trase;

Usluge iz Ugovora će se izvoditi sukcesivno prema specifikaciji i količini radnih operacija (dinamički plan), a obim, precizan datum izvršenja usluga i dionica svakog pojedinačnog posla (DV-a) će se definirati pojedinačnim Nalogom za rad u blizini elektroenergetskih objekata, koji treba biti ovjeren od strane Rukovodioca organizacione jedinice koja je nosilac usluge izdatog odgovornom licu Naručioca.

Obračun će se vršiti po završenom prokresu, prema stvarnim količinama.

U navedenu cijenu ponude uključeni su svi troškovi pripremnih usluga, privremenog uvoza i izvoza opreme, alata i materijala za vršenje usluga, zatim svi troškovi rada, materijala, transporta, pomoćnih poslova, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, te takse, porezi, carinjenje, plate, režijski troškovi, troškovi osiguranja i svi drugi izdaci Izvršioca za završetak usluga do potpune funkcionalnosti.

4.	Garancija na izvršenu uslugu

Minimalno zahtijevani garantni rok: 6 mjeseci na sve usluge.

Garantni rokovi počinju teći od dana završetka izvršenja usluge.

Otklanjanje nedostataka u garantnom periodu je besplatno.

U slučaju da Izvršilac ne otkloni nedostatke u zadatom roku, Naručilac može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvršiocem koji će taj nedostatak otkloniti o trošku Izvršioca i bez štete po bilo koje pravo koje Naručilac na osnovu Ugovora može da potražuje od Izvršioca.

    - Ostale obaveze Izvršioca usluge su:

- Izvrši usluge stručno, kvalitetno, u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima u fizičkom obimu i ugovorenom roku te na tehničkom nivou predviđenim u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije;

- Imenuje odgovorno lice – Voditelj građenja sa brojem telefona (faksa) na koji se može prihvatiti poziv ovlaštene osobe Naručioca i o tome u pisanoj formi obavijesti Naručioca;

- Da se obavezno pridržava uputa Lica za praćenje realizacije Ugovora i odgovorne osobe ili nadzornog organa imenovanog od strane Naručioca;

- Da izvrši prijavu gradilišta nadležnom organu u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;

- Da obezbijedi Elaborat o uređenju gradilišta u roku od 10 dana od dana obostranog potpisa Ugovora i isti dostavi sa sadržajem kako je navedeno u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije;

- Da najavi najmanje (48) četrdeset i osam sati prije početka vršenja usluga kako bi Naručilac blagovremeno mogao obezbijediti beznaponsko stanje.

- Obavezno primjenjuje propisane mjere zaštite na radu prilikom vršenja ugovorenih usluga;

- Da se pridržava svih neophodnih mjera zaštite radnika na radu, po Zakonu o zaštiti na radu, te da preduzme sve neophodne mjere kojima se obezbjeđuje sigurnost na radu, po Zakonu o zaštiti na radu;

- Da se pridržava opštih-tehničkih propisa, koji se odnose na ovu vrstu posla i dokumentacije o deminiranju;

- Da obavezno primjenjuje propisane mjere zaštite na radu prilikom izvršenja usluge i da koristi propisanu zaštitnu opremu za rad na visini;

- Organizuje i obezbjedi zaštitu ljudi, materijala i opreme na mjestu izvršenja usluge;

- Tokom vršenja usluge vidno označi i obezbijedi radilište u skladu sa važećim propisima za tu vrstu usluge;

- Izvršilac je odgovoran za sigurnost objekata, opreme i materijala, uposlenika, prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoliša, te će u tom smislu poduzeti sve potrebne mjere da se postigne sigurnost;

- Vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa tehničkim dijelom tenderske dokumentacije, a isti moraju biti obostrano i svakodnevno potpisani od strane ovlaštenih lica Naručioca i Izvršioca i biti prisutne na gradilištu;

- Da odgovara za sve materijalne i nematerijalne štete, nastale Naručiocu i trećim licima krivicom Izvršioca, tokom izvršenja usluga koji su predmet Ugovora. Tokom realizacije ugovora, izvršilac usluga će biti direktno odgovoran za plaćanje ili kompenzaciju vlasnicima zemlje za sve štete na kućama, dvorištima, usjevima, drveću i preuzeće sve razumne mjere da izbjegne štete, tako da one budu svedene na minimum. Izvršilac usluga će biti u potpunosti obavezan za sve nastale štete osim onih neizbježnih i platiće naknadu ili učiniti uslugu oštećenim licima po instrukcijama Ugovornog organa (Naručioca);

- Po završetku svih ugovorenih usluga, mjesto izvršenja usluge dovede u prvobitno stanje (ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, te ga očisti od građevinskog i drugog otpada), kao i u slučaju izdavanja naloga od strane Općinske inspekcije;

- Prilikom primopredaje izvršenih usluga preda Naručiocu originale građevinskog dnevnika i građevinske knjige;

- Izvršilac usluge je obavezan da uz Ugovor dostavi:

- detaljan plan izvršenja usluga (dinamički plan) sa brojem izvršioca i potrebnim vremenom beznaponskog stanja predmetnih elektroenergetskih objekata. Dinamički plan Izvršilac će napraviti prije početka izvršenja usluge, uz saglasnost i koordinaciju sa Naručiocem. Ugovorne strane su saglasne da se ugovorni rok produžava za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile;

- Da snosi štete koje nastanu sječom na voćnim i šumskim stablima (koja nisu predviđena za sječu), poljoprivrednim kulturama, građevinskim i drugim objektima;

- Izvršilac usluge se obavezuje da će trajanje beznaponskog stanja, radi izvršenja usluge, biti minimalno zbog obaveza Naručioca u pogledu kontinuiranog napajanja kupaca električne energije;

- Izvršilac usluge treba predvidjeti mogućnost da energetsko stanje u sistemu može zahtijevati povremeno ili stalno uključenje dalekovoda u slučaju potrebe.

- U slučaju potrebe obezbijedi izvršenje usluge na više lokacija istovremeno;

- U cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, po potrebi i zahtjevu Naručioca, obezbjedi rad u poslijepodnevnim i noćnim satima radnim danima, kao i rad subotom, nedjeljom i praznikom;

- Da prihvati eventualne reklamacije na izvršene usluge, na osnovu pisane reklamacije Naručioca;

- Eventualne nedostatke u izvršenim uslugama koji se utvrde prilikom tehničkog prijema i predaje usluga, otkloni u rokovima utvrđenim u izvještajima ovlaštenog lica Naručioca;

- Na zahtjev Naručioca, obustavi usluge za koje se utvrdi da se izvršavaju nekvalitetno;

- Omogući Naručiocu svakodnevno praćenje realizacije Ugovora i kontrolu kvaliteta (nadzor) izvršenih usluga;

- Odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Naručioca, te ga obaviještava o toku realizacije Ugovora.

- Procijenjena vrijednost nabavke: 65.000,00 KM bez PDV-a.

Način finansiranja predmetne nabavke utvrđen je Planom nabavki za 2022. godinu, 61/12, 	odjeljak usluge, redni broj 11.

JRJN šifra: 77211400-6 (Usluge sječe drveća)

- Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena. Ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču čija ponuda zadovolji sve kriterije definisane ovim Pozivom.

Odabrani ponuđač je obavezan dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora. Garancija za uredno izvršenje ugovora iznosi 10% od vrijednosti ugovora (bez PDV-a), a dostavlja se u formi propisanoj Zakonom i Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost  ponude i izvršenje ugovora, prema obrascu u prilogu ovog Poziva. Ukoliko odabrani ponuđač ne dostavi garanciju u propisanom roku, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavnim.

U slučaju neopravdanog kašnjenja u izvršavanju ugovornih obaveza, ugovorni organ će odabranom ponuđaču, za svaki dan kašnjenja, obračunavati 1‰ ukupne ugovorne cijene, a najviše 10% ukupne ugovorne cijene, bez PDV-a.

Plaćanje će se vršiti sukcesivno, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema fakture i Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu izvršenih usluga, potpisanog od ovlaštenih predstavnika Naručioca i Izvršioca usluge.

- Diskvalifikacija po osnovu korupcije

U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je kandidat/ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javnih nabavki. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima odbijanja.  Svaki ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti posebnu pisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa (notar ili organ uprave), da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci, prema obrascu izjave u prilogu ovog Poziva.

- Način dostavljanja ponuda

7.1 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u Pozivu, do datuma i vremena navedenog u tački 8. Poziva. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponuđač je dužan dostaviti jednu ponudu u originalu i jednu kopiju. Kopija ponude se dostavlja zajedno s originalnom ponudom, te se na istim jasno naznačava »original« i »kopija« ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Ponuda i njena kopija se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj opečaćenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Podružnica „Elektrodistribucija“, Sarajevo

ZMAJA OD BOSNE 49, SARAJEVO

PONUDA ZA NABAVKU USLUGE PROKRESA DV-a I SJEČE RASTINJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Broj nabavke: NU-01/22

„NE OTVARAJ“

U gornjem lijevom uglu koverte, na prednjoj strani, ponuđač je dužan da navede sljedeće:

Naziv i adresa ponuđača / grupe ponuđača

Svi listovi ponude moraju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Ponuda se čvrsto uvezuje (uvezivanje jemstvenikom koji je ovjeren pečatom ponuđača ili uvez lijepljenjem u knjigu), kako bi se onemogućilo naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a u sadržaju ponude navodi od koliko se dijelova ponuda sastoji. Dijelove ponude kao što su uzorci, mediji za pohranjivanje podataka i sl, koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Svi listovi uvezani u ponudu, uključujući i početni list – naslovnicu, se označavaju brojem (numerišu), po obrascu 1-n (1, 2, 3, 4,..., n), na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno, ali se uvezuju u cjelinu sa ostatkom ponude.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno  udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u Pozivu za dostavljanje ponuda.

Sve ispravke teksta u ponudi moraju biti učinjene na način da su vidljive, te moraju biti ovjerene pečatom i potpisom ovlaštenog lica i opremljene datumom izvršenja ispravke.

7.2 Ponuda se, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz ovog Poziva. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst Poziva. Alternativne ponude su nedopuštene. Dokumenti za koje se zahtijeva potpis moraju biti vlastoručno potpisani od strane ovlaštenog lica ili punomoćnika (ako ponudu potpisuje punomoćnik, punomoć se dostavlja u ponudi u originalu ili kopiju).

Ponuda mora sadržavati najmanje:

- Popis dokumenata uz ponudu, koji čini sadržaj ponude;

- Popunjen Obrazac za ponudu (ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obascu ne može biti 0);

- Popunjen Obrazac za cijenu ponude, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog lica ponuđača;

- Popunjena Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav 1. tač. a) do d)  Zakona o javnim nabavkama BiH (ovjereno kod nadležnog organa – notar ili organ uprave);

- Popunjena Izjava da ispunjava uslove po osnovu člana 50. tačka c), d) e) i g) Zakona o javnim nabavkama BiH;

- Popunjena Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH (ovjereno kod nadležnog organa – notar ili organ uprave);

- Tabela br.2 Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu  u svrhu tehničke ocjene ponuda;

- Izjava o poštivanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu;

- Ostali dokazi propisani ovim Pozivom;

7.3 Ponude moraju važiti u trajanju od 90 (devedeset) dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ukoliko ponuđač ne dostavi pisanu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

- Period na koji se zaključuje ugovor: 12 mjeseci od dana stupanja na snagu i obuhvata sukcesivno vršenje predmetnih usluga u periodu važenja, prema potrebama ugovornog organa i u skladu sa narudžbenicama.

- Krajnji rok dostavljanja ponuda: ponuđači su dužni dostaviti ponude na protokol ugovornog organa, ul. Zmaja od Bosne 49, Sarajevo, najkasnije do 27.12.2022. u 12:30 sati.

Ugovorni organ nije predvidio provođenje pregovora u predmetnom postupku.

- Kontakt osoba: Merima Mujanović-Fehratbegović, tel: 033/751-626, e-mail: m.fehratbegovic@epbih.ba

- Komunikacija sa dobavljačima/ponuđačima

Cjelokupna komunikacija između ugovornog organa i dobavljača/ponuđača odvija se u pisanoj formi, dostavljanjem dokumenata elektronskim putem ili putem pošte.

Pod dostavljanjem elektronskim putem podrazumijeva se:

- dostavljanje dokumenata, u elektronskoj formi (skenirano, sa osiguranim sadržajem i uz prepoznatljivost potpisa), sa/na e-mail adrese osobe zadužene za kontakt iz prethodne tačke, uz potvrdu prijema istih povratnom e-mail porukom.

- dostavljanje dokumenata putem faksa, sa/na broj naveden u tački ovog Poziva, e-mail-a ili pošte.

- Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana prijema, odnosno preuzimanja Poziva.

OBRAZAC ZA PONUDU – USLUGE (Aneks II)

Broj nabavke: NU-01/22

UGOVORNI ORGAN:

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Sarajevo, Zmaja od Bosne 49, 71 000 Sarajevo

PONUĐAČ:

…………………………………………………………………………………………....................

ID br………………………………..

član grupe ponuđača:.........................................................................................................................

KONTAKT OSOBA

| Ime i prezime |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| E-mail |  |

IZJAVA PONUĐAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke NU-01/22, koju ste pokrenuli, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

- U skladu sa sadržajem i zahtjevima Poziva za dostavu ponuda, br. NU-01/22, ovom izjavom prihvatamo njegove odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

- Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda za nabavku usluga, u skladu sa uslovima utvrđenim Pozivom, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja

- Cijena naše ponude (bez PDV-a) je _______________________________KM.

Popust koji dajemo na cijenu  je ___(_____%)______________________ KM.

Cijena naše ponude, sa uključenim popustom, je_____________________KM.

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)____________________KM.

Ukupna cijena za ugovor je______________________________________KM.

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu  naše ponude (specifikacija), koji se popunjava u skladu sa zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

- Ova ponuda važi 90 (devedeset) dana.

- Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

- Dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, te sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, koji su traženi Pozivom za dostavu ponuda i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

- Dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u skladu sa zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda.

Ime i prezime osobe koje je ovlaštena da predstavlja ponuđača:[....………………....….................]

Potpis ovlaštene osobe: […………………………………………………………]

Mjesto i datum: […………………………………….……]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponuđača _____________________

Ponuda br. __________________________       	     Datum ponude: _______________________

| Red.br. | Naziv usluge | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena KM bez PDV-a | Cijena KM bez PDV-a (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Usluga prokresa DV-a i sječe rastinja | m2 | 411.000 |  |  |
|  | Ukupna cijena ponude bez PDV-a | KM |
|  | Popust | % | KM |
|  | Ukupna cijena ponude sa popustom bez PDV-a | KM |
|  | PDV 17% na cijenu ponude (sa uključenim popustom) | KM |
|  | Ukupna cijena ponude sa PDV-om | KM |

Napomena:

- Cijene  moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

- Cijena  ponude  se  iskazuje  bez  PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti  dobavljaču.

- Ugovorni  organ ne smije imati nikake dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

- Cijena se nudi po kvadratnom metru (m2).

Potpis i  pečat ponuđača

____________________

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani  ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________  izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke po Pozivu za dostavljanje ponuda broj: NU-01/22 „Usluge prokresa DV-a i sječe rastinja na području Kantona Sarajevo“, a kojeg provodi ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica ''Elektrodistribucija'' Sarajevo, Zmaja od Bosne 49, Sarajevo, u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _________________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

- Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

- Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

- Propustio ispuniti obavezu u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.

Izjavu dao :____________________

(ime i prezime, potpis)

Mjesto i datum davanja izjave :____________________

Potpis i pečat nadležnog organa :___________________

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačaka c), d), e) i g) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, nižepotpisani  ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________  izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke po Pozivu za dostavljanje ponuda broj: NU-01/22 „Usluge prokresa DV-a i sječe rastinja na području Kantona Sarajevo“, a kojeg provodi ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica ''Elektrodistribucija'' Sarajevo, Zmaja od Bosne 49, Sarajevo,  u  skladu  sa  članom  50.  tačke  c),  d), e) i  i  g)  pod  punom  materijalnom  i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

c) angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, a za koje se ne može zahtijevati da su
zaposleni kod kandidata/ponuđača;

d) pružaoca usluga o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodećeg osoblja u
posljednje tri godine;

e) tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti te mjerama kojima raspolaže pružalac usluga za
izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete;

g) kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera za upravljanje zaštitom okoline i mjera
energetske efikasnosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilikom pružanja usluga. (Zaokružiti tačke koje su definisane kao zahtjevi u Pozivu za dostavu ponuda (jednu ili više)

Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz Poziva:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene  ili  poslovne  isprave,  knjige  ili  spisa  u  službi  ili  poslovanju  kao  da  su  istiniti  predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima  se  dokazuje  tehnička  i  profesionalna  sposobnost  iz  članova  od  48.  do  51.  Zakona  o  javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao :____________________

(ime i prezime)

Mjesto i datum davanja izjave :____________________

Potpis i pečat ponuđača/kandidata :___________________

PISANA IZJAVA

IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, nižepotpisani  ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________  izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke po Pozivu za dostavljanje ponuda broj: NU-01/22 „Usluge prokresa DV-a i sječe rastinja na području Kantona Sarajevo“, a kojeg provodi ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica ''Elektrodistribucija'' Sarajevo, Zmaja od Bosne 49, Sarajevo, u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :____________________

(ime i prezime, potpis)

Mjesto i datum davanja izjave :____________________

Potpis i pečat nadležnog organa :___________________

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d. - Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15

Sarajevo		     				                    Mjesto i datum__________

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA  broj  ____

Informisani smo da je naš klijent, __________________[ime i adresa najuspješnijeg ponuđača), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača,  broj:________od __________. / [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira ugovor o javnoj nabavi usluga _________________________________ čija je vrijednost ……………KM.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu od _____% od vrijednosti ugovora, što iznosi _________KM, slovima:_____________           (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, ______________( ime i adresa banke), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći ___________( naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu jamstva) u roku od tri radna dana po primitku Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava po ovoj garanciji prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu:___________________________________________

Ova garancija  stupa na snagu ________________( navesti datum izdavanja garancije)

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_________[ naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrta ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)

TABELA br. 2

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene  ponuda

| Red.br. | Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda | Ponuđeno (broj stranice u ponudi) | Zahtjev zadovoljen (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izjava o poštivanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu za predmet nabavke usluge/radova. |  |  |

Napomena: Ponuđač ne prekucava tabelu, istu popunjava  na originalnom obrascu iz tendera.

Ovlašteno lice ponuđača

_____________________

| Nabavka: | Usluga prokresa DV-a i sječe rastinja na području Kantona Sarajevo |
| --- | --- |
| TABELA BROJ 3: Referentna lista |
| Redni broj | Naziv druge ugovorne strane | Predmet ugovora | Novčani iznos ugovora | Vrijeme izvršenja ugovora | Mjesto izvršenja ugovora |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Na osnovu poziva za javno nadmetanje za nabavku _______________________ (broj i naziv nabavke)

objavljenog od strane JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (u daljnjem tekstu: Naručilac), 
_________________________ (naziv glasila u kojem je objavljen poziv)  pod br. ____________od __________ godine,

Ponuđač:

Naziv i sjedište: _______________________________________

Mjesto i datum: __________________________________________________

Tel.: ________________________

Fax: ________________________

daje:

IZJAVU

O POŠTIVANJU OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU

Izjavljujem da ćemo pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću u slučaju potpisivanja  ugovora za nabavku: ___________________________________________________________________________sa Naručiocem, prilikom realizacije usluge/radova:

- Primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti na radu, njegove provedbene propise, pravila zaštite na radu i druge propise.

- Organizovano provoditi zaštitu na radu primjenom propisanih mjera, postupaka i aktivnosti u skladu sa prirodom obavljanih poslova, u cilju sprečavanja rizika na radu, povreda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom, te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

PONUĐAČ:

_______________________________

(Upisati ime i prezime odgovorne osobe Ponuđača i funkciju)

M.P.