obrazac Z09-c. ZAHTJEV za trajni pogon proizvođača i operatora skladišta (hibridno postrojenje) Molim da izvršite priključenje proizvodnog objekta sa postrojenjem za skladištenje energije na distributivnu mrežu za potrebe trajnog pogona i paralelnog rada sa distributivnom mrežom. ##### PODNOSILAC ZAHTJEVA Ime i prezime (fizičko lice)/Naziv (pravno lice): ................................................................. Mjesto i adresa prebivališta-sjedišta: ......................................... Kontakt telefon podnosioca zahtjeva: ........................................ Kontakt e-mail: ........................................................................... Identifikacioni broj: .................................................................... - ELEKTROENERGETSKA SAGLASNOST - Broj: ..............................., Datum izdavanja: ................................... ###### PODACI O PROIZVODNOM OBJEKTU Naziv proizvodnog objekta: .......................................................................................................................................... Lokacija proizvodnog objekta (grad/općina i adresa): ................................................................................................ Vrsta proizvodnog objekta (mHE, mVE, mTE, mE na biogas, mE na sunčevu energiju): .......................................... Ukupna instalisana snaga proizvodnog objekta: ......................................................... (kVA) Odobrena priključna snaga proizvodnog objekta: ......................................................... (kW) Faktor snage proizvodnog objekta - cos φ = ................. Vrsta generatora: sinhroni asinhroni invertor solarni fotonaponski s invertorom Broj i jedinična snaga generatora: ................................................................................. (kVA/kW) Nazivni napon na pragu generatora: ..............................................................................(kV) Planirana ukupna godišnja proizvodnja električne energije: ..........................................(MWh) Planirana godišnja vlastita potrošnja iz distributivne mreže: .........................................(MWh) Osnovni podaci o regulatoru pobude/napona: Osnovni podaci o kondenzatorskom postrojenju (samo za asinhrone generatore i invertore) snaga: ........................(kVAr) Regulacija faktora snage: automatska nije automatska ###### PODACI O POSTROJENJU ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE Ukupna instalisana snaga postrojenja za skladištenje energije: ......................................................... (kW) Kapacitet postrojenja za skladištenje energije ........................................... (MWh) Vrijeme pražnjenja: ............ (min) Vrijeme odziva: ............. (s) Planirana godišnja količina električne energije postrojenja za skladištenje energije koja će biti injektirana u distributivnu mrežu: ............... (MWh) (postrojenje za skladištenje energije nije dozvoljeno puniti iz distributivne mreže) Zahtjevani datum početka trajnog pogona proizvodnog objekta: .............................. Način upravljanja i ograničavanja tokova energije: ............................................................................................ PRILOZI - Izvještaj o provedenim ispitivanjima i probnom pogonu sa izjavom da je proizvodni objekat sa postrojenjem za skladištenje energije spreman za trajni pogon; - Pogonska uputstva za proizvodni objekat sa postrojenjem za skladištenje energije i pripadajuću distributivnu mrežu; - Elaborat podešenja zaštita verifikovan od strane nadležne Elektrodistribucije; - Upotrebna dozvola; - Potpisan ugovor o otkupu električne energije za trajni pogon; - Dokaz o pripadnosti balansnoj grupi (npr. ugovor) - Licenca za proizvodnju električne energije (dostaviti najdalje šest mjeseci nakon puštanja u trajni pogon) / Rješenje o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača (u zavisnosti od instalisane snage proizvodnog objekta, odnosno zbirne instalisane snage svih proizvodnih objekata u vlasništvu podnosioca zahtjeva); - Licenca za skladištenje energije (za postrojenja za skladištenje energije čiji je zbir instaliranih snaga preko 500kW) - Punomoć za podnošenje zahtjeva (ukoliko se zahtjev ne podnosi lično ili putem ovlaštenog lica u pravnom licu); - Ostala dokumentacija po potrebi. - NAPOMENA - Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Posebne napomene: Primalac zahtjeva Podnosilac zahtjeva ......................................... .................................... /Puno ime i prezime/ /Puno ime i prezime/ Zahtjev primljen u ................................. dana........................... pod brojem ..................