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ZAHTJEV
	
	obrazac Z08


za privremeno priključenje proizvođača na distributivnu mrežu

Molim da izvršite  privremeno priključenje proizvodnog objekta (elektrane)/proizvodnog objekta sa postrojenjem za skladištenje energije na distributivnu mrežu za potrebe
a) Funkcionalnog ispitivanja (ne može trajati duže od  15 dana)
b) Probnog rada (najduže do 6 mjeseci).
PODNOSILAC ZAHTJEVA 
Ime i prezime (fizičko lice)/Naziv (pravno lice): .................................................................
Mjesto i adresa prebivališta-sjedišta ..............................................................................................
Kontakt telefon podnosioca zahtjeva .............................................................................................
	
Identifikacioni broj: .......................................................................................................................
Adresa dostave računa: e-mail: ................................................... ili Poštanska adresa: ...............................................

PODACI O IZVOĐAČU RADOVA: ............................................................................................

ELEKTROENERGETSKA SAGLASNOST
Broj: ..............................., Datum izdavanja: ......................................

PODACI O  PROIZVODNOM OBJEKTU 
Naziv proizvodnog objekta: ..........................................................................................................................................
Lokacija proizvodnog objekta za koji se traži prvo priključenje (općina i adresa): ...................................................... 
Vrsta proizvodnog objekta (mHE, mVE, mTE, mE na biogas, mE na sunčevu energiju): ..........................................
Ukupna instalisana snaga  proizvodnog objekta: ......................................................... (kVA)
Odobrena priklljučna snaga  proizvodnog objekta: ......................................................... (kW)
Faktor snage proizvodnog objekta - cos φ = .................
[image: ][image: ][image: ][image: ]Vrsta generatora: sinhroni asinhroni invertor solarni fotonaponski s invertorom
Broj i jedinična snaga generatora: ........................................................................................ (kVA/kW)
Nazivni napon na pragu  generatora: .................................................................................... (kV)
Planirana ukupna godišnja proizvodnja električne energije: ................................................ (MWh)
Planirana godišnja vlastita potrošnja iz distributivne mreže: ............................................... (MWh)
Osnovni podaci o regulatoru pobude/napona: 



Osnovni podaci o kondenzatorskom postrojenju (samo za asinhrone generatore i invertore) snaga: .................................. (kVAr)
[image: ][image: ]Regulacija faktora snage:   automatska                nije automatska
Zahtjevani datum početka privremenog priključenja proizvodnog objekta  na  distributivnu mrežu: ..................................


PODACI O POSTROJENJU ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE
Ukupna instalisana snaga  postrojenja za skladištenje energije: ......................................................... (kW) 
Kapacitet postrojenja za skladištenje energije ........................................... (MWh)
Vrijeme pražnjenja: ............ (min)
Vrijeme odziva: ............. (s)
Planirana godišnja potrošnja električne energije za potrebe punjenja postrojenja za skladištenje energije: ................ (MWh)
Planirana godišnja količina električne energije postrojenja za skladištenje energije koja će biti injektirana u distributivnu mrežu: ............... (MWh)

PRILOZI:
Dostavlja se uz prvi zahtjev:
· Program ispitivanja i probnog rada za vrijeme privremenog priključenja;
· Elaborat podešenja zaštita verifikovan od strane nadležne Elektrodistribucije;
· Kopija odobrenja za građenje;
· Ovjerena kopija odobrenja za upotrebu za slučaj pod b), 
· Ugovor o priključenju (neovjereno); 
· Ugovor o korištenju distributivne mreže (neovjereno); 
· Ugovor o snabdijevanju električnom energijom;
· Ugovor/Predugovor o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK ili Ugovor o otkupu električne energije sa tržišnim snabdjevačem (pod uslovom da posjeduje odobrenje za upotrebu objekta - u slučaju probnog rada);
· Energetska dozvola izdata od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), za objekte za koje je propisana zakonska obaveza izdavanja;
· Certifikat o usklađenosti fotonaponskih invertora i centralnog regulatora elektrane sa EN 50549-1/EN 50549-2 (ili drugim relevantnim standardima, kao što su: VDE-AR-N 4105/VDE-AR-N 4110 ili CEI 0-21/CEI 0-16);
· Certifikat o usklađenosti zaštitnog uređaja sistemske zaštite sa jednim od sljedećih standarda: EN 50549-1/EN 50549-2, VDE-AR-N 4105/VDE-AR-N 4110 ili CEI 0-21/CEI 0-16;
· Protokol o ispitivanju  centralizovane sistemske zaštite podešene u skladu sa Elaboratom podešenja zaštita;
· Izvještaj o podešenju fotonaponskih invertora i centralnog regulatora elektrane;
· Potvrda o ovlaštenim licima Investitora;
· Potvrda o ovlaštenim licima Izvođača radova;
· Pisana izjava Investitora o preuzimanju odgovornosti za eventualnu štetu na distributivnoj mreži koju bi mogla prouzrokovati elektrana tokom privremenog priključenja;
· Pisana izjava Investitora da neće imati novčana potraživanja za proizvedenu električnu energiju za vrijeme funkcionalnog ispitivanja;
· Punomoć za podnošenje zahtjeva (ukoliko se zahtjev ne podnosi lično ili putem ovlaštenog lica u pravnom licu);
Ostala dokumentacija po potrebi;             

Dostavlja se uz svaki naredni zahtjev:     
· Zapisnik o provedenom ispitivanju i probnom pogonu u toku prethodnog privremenog priključenja;
· Izjava da su otklonjeni eventualni uočeni nedostaci ili ograničenja za vođenje pogona;
· Obrazloženje potrebe za novim privremenim priključenjem sa priloženim programom ispitivanja i probnog rada za vrijeme novog privremenog priključenja;
· Pisana izjava Investitora o preuzimanju odgovornosti za eventualnu štetu na distributivnoj mreži koju bi mogla prouzrokovati elektrana/elektrana sa postrojenjem za skladištenje energije tokom privremenog priključenja
· Pisana izjava Investitora da neće imati novčana potraživanja za proizvedenu električnu energiju za vrijeme funkcionalnog ispitivanja;
· Punomoć za podnošenje zahtjeva (ukoliko se zahtjev ne podnosi lično)
	

  NAPOMENA
Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. 
 Primalac zahtjeva						                                        Podnosilac zahtjeva
                                      
.......................................					                                      .......................................
 /Puno ime i prezime /							                       /Puno ime i prezime/
	
Zahtjev primljen u ................................. dana........................... pod  brojem ...........
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