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ZAHTJEV
	
	obrazac Z08-a


za probni rad proizvodnog objekta i/ili postrojenja za skladištenje energije za vlastite potrebe snage preko 23kW

Molim da izvršite provjere ispunjenja uslova za privremeno priključenje proizvodnog objekta (elektrane za vlastite potrebe) i/ili postrojenja za skladištenje energije na unutrašnju instalaciju krajnjeg kupca električne energije za potrebe ispitivanja i probnog rada i to:
a) proizvodnog objekta i/ili postrojenja za skladištenje energije za vlastite potrebe
b) proizvodnog objekta i/ili postrojenja za skladištenje energije za vlastite potrebe – aktivni kupac.
Privremeno priključenje je potrebno radi (zaokružiti):
1. funkcionalnog ispitivanja (ne može trajati duže od  15 dana)
2. probnog rada elektrane (najduže do 6 mjeseci)
PODNOSILAC ZAHTJEVA 
Ime i prezime krajnjeg kupca (fizičko lice)/Naziv krajnjeg kupca (pravno lice): .................................................................
Mjesto i adresa prebivališta-sjedišta ..............................................................................................
Kontakt telefon podnosioca zahtjeva .............................................................................................
Identifikacioni broj: .......................................................................................................................
Adresa dostave računa: e-mail: ................................................... ili Poštanska adresa: ...............................................

PODACI O IZVOĐAČU RADOVA: ............................................................................................

ELEKTROENERGETSKA SAGLASNOST
Broj: ..............................., Datum izdavanja: ......................................


PODACI O  PROIZVODNOM OBJEKTU 
Naziv proizvodnog objekta: ..........................................................................................................................................
Lokacija proizvodnog objekta za koji se traži prvo priključenje (općina i adresa): ...................................................... 
Vrsta proizvodnog objekta (mHE, mVE, mTE, mE na biogas, mE na sunčevu energiju): ..........................................
Ukupna instalisana snaga  proizvodnog objekta: ......................................................... (kVA)
[image: ][image: ][image: ][image: ]Vrsta generatora: sinhroni asinhroni invertor solarni fotonaponski s invertorom
Broj i jedinična snaga generatora: ........................................................................................ (kVA/kW)
Nazivni napon na pragu  generatora: .................................................................................... (kV)
Planirana ukupna godišnja proizvodnja električne energije: ................................................ (MWh)
Planirana godišnja vlastita potrošnja iz distributivne mreže: ............................................... (MWh)
Zahtjevani datum početka privremenog priključenja proizvodnog objekta  na  distributivnu mrežu: ..................................

PODACI O POSTROJENJU ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE
Instalirana snaga postrojenja za skladištenje energije: .................... (kW)
Kapacitet postrojenja za skladištenje energije ........................................... (kWh)
Vrijeme pražnjenja: ............ (min)
Vrijeme odziva: ............. (s)
Planirana godišnja potrošnja električne energije za potrebe punjenja postrojenja za skladištenje energije: ................ (MWh)
Planirana godišnja količina električne energije postrojenja za skladištenje energije koja će biti injektirana u distributivnu mrežu – opcija b): ............... (MWh)

PRILOZI:
Dostavlja se uz prvi zahtjev:
· Program ispitivanja i probnog rada za vrijeme privremenog priključenja;
· Elaborat podešenja zaštita verifikovan od strane nadležne elektrodistributivne podružnice ODS-a;
· Pravosnažno odobrenje za građenje za objekat elektrane ili potvrda/stručno mišljenje nadležnog organa da za predmetni objekat, u skladu sa zakonom, nije potrebno odobrenje za građenje;
· Pravosnažno odobrenje za upotrebu ili potvrda/stručno mišljenje nadležnog organa da za predmetni objekat, u skladu sa zakonom, nije potrebno odobrenje za upotrebu ukoliko je objekat koji se priključuje na distributivnu mrežu priključne snage preko 50kW /potvrda o ispravnosti električnih instalacija izdata od ovlaštenog lica za objekte iz kategorije domaćinstva i kategorije ostala potrošnja priključne snage do 50kW;
· Potvrda o ispravnosti električnih instalacija izdata od ovlaštenog lica za sve objekte priključne snage preko 50kW ukoliko je dostavljena potvrda/stručno mišljenje nadležnog organa da za predmetni objekat, u skladu sa zakonom, nije potrebno odobrenje za upotrebu;
· Ugovor o korištenju distributivne mreže (neovjerena kopija);
· Ugovor o snabdijevanju električnom energijom;
· Ugovor/Predugovor o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK ili Ugovor o otkupu električne energije sa tržišnim snabdjevačem (pod uslovom da posjeduje odobrenje za upotrebu objekta - u slučaju pod 2); 
· [bookmark: _Hlk209437354]Certifikat o usklađenosti fotonaponskih invertora i centralnog regulatora elektrane sa EN 50549-1/EN 50549-2 (ili drugim relevantnim standardima, kao što su: VDE-AR-N 4105/VDE-AR-N 4110 ili CEI 0-21/CEI 0-16);
· [bookmark: _Hlk209437379]Certifikat o usklađenosti zaštitnog uređaja sistemske zaštite sa jednim od sljedećih standarda: EN 50549-1/EN 50549-2, VDE-AR-N 4105/VDE-AR-N 4110 ili CEI 0-21/CEI 0-16;
· [bookmark: _Hlk209437416]Protokol o ispitivanju  centralizovane sistemske zaštite podešene u skladu sa Elaboratom podešenja zaštita;
· [bookmark: _Hlk209437456]Izvještaj o podešenju fotonaponskih invertora i centralnog regulatora elektrane;
· Potvrda o ovlaštenim licima Krajnjeg kupca (za pravna lica);
· Potvrda o ovlaštenim licima Izvođača radova;
· Pisana izjava Krajnjeg kupca a o preuzimanju odgovornosti tokom privremenog priključenja;
· Punomoć za podnošenje zahtjeva (ukoliko se zahtjev ne podnosi lično ili putem ovlaštenog lica u pravnom licu));
· Ostala dokumentacija zahtjevana u EES;             

NAPOMENA
Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. 
Ukoliko je zahtjev podnesen elektronski, Podnosilac zahtjeva je dužan dostaviti originalni primjerak zahtjeva i potrebnu dokumentaciju (originalni primjerci ili ovjerene kopije), lično ili putem pošte, u roku od 8 dana od dana elektronski podnesenog zahtjeva.
  Primalac zahtjeva						                                        Podnosilac zahtjeva
                                      
.......................................					                                      .......................................
 /Puno ime i prezime /							                       /Puno ime i prezime/

Zahtjev primljen u ................................. dana........................... pod  brojem ...........
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